附件一

乐安花园住宅楼产品使用说明

乐居花园住宅楼为七层混合结构房屋，于1993年开始建设，1995年停工。该项目因楼板部分厚度不够，承重砌体砂浆强度不够。2011年进行了结构加固及续建，并已竣工验收合格。续建的主要加固措施为在楼板底增加钢筋网片及聚合物砂浆，在建筑墙体增加对拉钢筋网片和喷射混凝土及砂浆。

用户在使用过程中要注意以下几点：

1、本项目所有墙体均为承重墙体并进行了钢筋加固，请不要对墙体进行拆除、开洞及开槽施工。

2、本项目已预留了空调洞口，请不要在墙体上进行钻孔施工。

3、本项目水电套管均预埋到位，请不要在地面墙面开槽施工。

4、本项目楼板底部为聚合物砂浆加固，请在顶板安装灯具等物品时尽量小心并且尽量不在顶板上安装吊挂过重物体。